山东天成鑫利农业发展有限公司环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 山东天成鑫利农业发展有限公司寿光第一分公司 | 统一社会信用代码 | 91370783MA3ENMMN9M |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 寿光市洛城街道永丰路西、洛城街北 | 地理位置 | 经度118°51′54.40'' 纬度36°51′21.31'' |
| 法定代表人 | 郭百礼 | 邮政编码 | 262700 |
| 环保负责人 | 李仁超 | 联系电话 | 18866778995 |
| 行业类别 | 禽类屠宰 | 电子邮箱 | xnfecbgs@tianchengfood.com |
| 成立时间 | 2008年10月17日 | 生产周期 | 300天/年 |
| 产量 | 19000吨 | 占地面积 | 30000平方米 |
| 主要污染物 | 废水 | 污染源管理级别 | 国控 |
| 单位简介 | - 山东天成鑫利农业发展有限公司寿光第一分公司成立于2008年，位于山东省寿光市洛城街道永丰路西、洛城街北，年产1.9万吨左右肉鸭产品。 |  |  |

废水排放信息

| 排放口名称 | 污水排放口 |  |  | 排放口位置 | 位于厂区西南角 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | WS-37078352 |  |  | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |  |
| 执行的排放标准 | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015，肉类加工工业水污染物排放标准 GB13457-92 |  |  | 排放形式和排放规律 | 间断排放，排放期间流量稳定 |  |
| 排放去向 | 进入厂区污水站预处理后，流入东城水务污水处理厂 |  |  | 排放口数量 | 1个 |  |
| 监测单位和方式 | 山东蔚沃检测评价技术服务有限公司，手工监测；自动在线监测 |  |  |  |  |  |
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮（以N计） | 总磷 | PH值 | 悬浮物 |
| 年总量控制指标 | 120吨/年 | 10.8吨/年 | 16.8吨/年 |  |  |  |
| 规定排放限值 | ≤500mg/L | ≤45 mg/L | ≤70mg/L | ≤8mg/L | 6-9 | ≤300mg/L |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度（mg/L） |  |  |  |  |  |
| 2020年1月19日 | 35 | 1.2 | 30 | 2.78 | 7.5 | 60 |
| 2020年3月5日 | 49.5 | 0.23 | 32.3 | 2.09 | 7.09 | 56 |
| 2020年5月29日 | 74 | 6.04 | 26.1 | 1.08 | 6.97 | 65 |
| 2020年6月17日 | 45 | 2.0 | 24.5 | 2.22 | 6.9 | 68 |
| 2020年7月15日 | 27.3 | 1.23 | 14.8 | 5.63 | 7.9 | 58 |
| 2020年8月17日 | 33.3 | 0.7 | 22.1 | 5.35 | 7.77 | 60 |
| 2020年9月16日 | 30.9 | 0.89 | 51.2 | 2.58 | 6 | 65 |

污染治理设施建设运营信息

| 设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 综合污水处理站 | 3座 | 2008年、2016年 | A2O工艺 | 800吨/天 | 230吨/天 | 20小时/天 | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号（备案编号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 环评报告批复文件 | 年产2万吨鸭产品项目 | 寿光市环境保护局 | 寿环审字【2008】1号 |
| 排污许可证 | 山东省排放水污染物许可证 | 潍坊市环境保护局 | 91370783MA3ENMMN9M001R |

突发环境事件应急预案

已制订《山东天成鑫利农业发展有限公司寿光第一分公司突发环境事件应急预案》，并于 2015年 6 月5 日实行，每季度进行一次演练。