山东天成鑫利农业发展有限公司环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 山东天成鑫利农业发展有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370783165685802U |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 寿光市金海北路东（韩仕村西邻） | 地理位置 | 经度118°47′4.63'' 纬度36°53′41.96'' |
| 法定代表人 | 郭百礼 | 邮政编码 | 262700 |
| 环保负责人 | 梁春青 | 联系电话 | 13869665138 |
| 行业类别 | 禽类屠宰 | 电子邮箱 | xnfycbgs@tianchengfood.com |
| 成立时间 | 2004年4月12日 | 生产周期 | 300天/年 |
| 产量 | 38000吨 | 占地面积 | 54774平方米 |
| 主要污染物 | 废水 | 污染源管理级别 | 国控 |
| 单位简介 | - 山东天成鑫利农业发展有限公司成立于2004年，位于山东省寿光市金海北路段，年产4万吨左右肉鸭产品。 |  |  |

废水排放信息

| 排放口名称 | 污水排放口 |  |  | 排放口位置 | 位于厂区西北角 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | WS-83021 |  |  | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |  |
| 执行的排放标准 | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015，肉类加工工业水污染物排放标准 GB13457-92 |  |  | 排放形式和排放规律 | 间断排放，排放期间流量稳定 |  |
| 排放去向 | 进入厂区污水站预处理后，流入城北污水处理厂 |  |  | 排放口数量 | 1个 |  |
| 监测单位和方式 | 山东蔚沃检测评价技术服务有限公司，手工监测；自动在线监测 |  |  |  |  |  |
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮（以N计） | 总磷 | PH值 | 悬浮物 |
| 年总量控制指标 | 119.88吨/年 | 10.79 吨/年 | 16.78吨/年 |  |  |  |
| 规定排放限值 | ≤500mg/L | ≤45 mg/L | ≤70mg/L | ≤8mg/L | 6-9 | ≤300mg/L |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度（mg/L） |  |  |  |  |  |
| 2020年1月16日 | 15.3 | 0.15 | 41 | 4 | 7.25 | 42 |
| 2020年3月10日 | 14.3 | 0.25 | 50.3 | 5.06 | 8.2 | 51 |
| 2020年4月12日 | 11.1 | 0.15 | 39 | 5.8 | 8.15 | 45 |
| 2020年5月15日 | 16.8 | 1.17 | 35.3 | 6.1 | 7.9 | 48 |
| 2020年6月17日 | 20.2 | 0.73 | 41.2 | 5.7 | 7.8 | 54 |
| 2020年7月16日 | 21.5 | 0.63 | 32.8 | 5.5 | 7.92 | 52 |
| 2020年8月13日 | 19.5 | 0.52 | 37.5 | 6.2 | 7.7 | 60 |
| 2020年9月17日 | 23.3 | 0.48 | 41.2 | 6.3 | 8.1 | 41 |

污染治理设施建设运营信息

| 设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运 日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 综合污水处理站 | 2座 | 2004 | A2O工艺 | 1000吨/天 | 300吨/天 | 20小时/天 | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号（备案编号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 环评报告批复文件 | 年产10万吨肉鸡、肉鸭深加工项目 | 潍坊市环境保护局 | 潍环审字【2005】83号 |
| 排污许可证 | 山东省排放水污染物许可证 | 潍坊市环境保护局 | 91370783165685802u002R |

突发环境事件应急预案

已制订《山东天成鑫利农业发展有限公司（一厂）突发环境事件应急预案》，并于2018年 9月 27日在寿光市环境保护局备案， 备案编号：370783-2018-485L